Чувашская    Республика

город  Алатырь

Муниципальное унитарное предприятие

«ВОДОКАНАЛ»

города Алатыря Чувашской Республики

| Почтовый адрес: 429820, ЧР г.Алатырь, ул.Южная, 1 тел./факс 2-76-36 (83 531) E-mail: mupakva2006@rambler.ru | Реквизиты: МУП «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики ИНН 2122007310, КПП 212201001 р/счет 40702810475000001183 доп. офис №8613/0243 Чувашского отделения №8613 ОАО «Сбербанк России» к/счет 30101810300000000609 БИК 049706609 |
| --- | --- |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№______                                                                                                               «_____»________________ 20____г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к городским сетям канализации

частного домовладения

Собственник домовладения  –      Ф.И.О.

Адрес домовладения  –                  ул.

Объемы водопотребления –          не более  0,011 м3/час

водоотведения –          не более  0,011 м3/час

1. Водоснабжение  вышеуказанного  домовладения  возможно  осуществить от водопровода         d-200мм, проходящего по ул.Некрасова, присоединением в существующем колодце с установкой  запорной арматуры. На входе водопровода в дом установить водомер dу не более 15мм.

2. Канализование  хозяйственно-бытовых стоков вышеуказанного домовладения возможно осуществить в наружную канализацию d–200мм, керамика,  проходящую по ул.Тельмана, присоединением в существующем колодце. Отметки лотков существующих колодцев взять на месте.

2. Проект возводимых наружных сетей водопровода и канализации выполнить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, нормативных документов ЖКХ,  норм действующего законодательства и согласовать с МУП «Водоканал» г.Алатыря ЧР,  а также отделом градостроительства и природопользования администрации города Алатыря.

3. Подключение домовладения к городским сетям водопровода и канализации производится на основании договора, заключаемого его собственником с МУП «Водоканал» г.Алатыря ЧР  в соответствии с Постановлением Правительства РФ №406 от 13.05.2013г. и Постановлением Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам №36-18/и  от 27.11.2014г.

4. Все вновь построенные водопроводные и канализационные сети состоят на балансе и обслуживании собственника домовладения, если иное разграничение не будет установлено в порядке, определенном  действующим законодательством.

5. Технические условия действительны на период строительства до 31 декабря 2018 года.

Приложение:  Схема подключения к сетям водопровода и канализации (см. на обороте).

Директор

МУП «Водоканал»

г.Алатыря ЧР                                                                              В.И.Шоронов

Исп.Антонов С.Г.,т.2-76-36(83531)